РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

Администрация Соленоозерного сельсовета

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.09.2023 г.                                             с. Соленоозерное                                            № 71 жкх

О внесении изменений в Программу проведения

проверки готовности к отопительному периоду

2023-2024 годов на территории Соленоозерного

Сельсовета утвержденную Постановлением

Администрации Соленоозерного сельсовета

от 05.09.2023г. № 63 жкх

# В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 года № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», в целях обеспечения своевременной подготовки теплоснабжающей организации, объектов жилищно-коммунального хозяйства и потребителей тепловой энергии в осенне-зимний период 2023-2024 годов, администрация Соленоозерного сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Внести в Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов на территории Соленоозерного сельсовета изменения согласно приложения 1 к настоящему постановлению.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановлении подлежит опубликованию (обнародованию).

Глава

Соленоозерного сельсовета:                                                                      А.П.Никитин

Приложение 1

к постановлению администрации Соленоозерного сельсовета

от 29.09.2023 года № 71 жкх

ПРОГРАММА

проведения проверки готовности к отопительному периоду

2023-2024 годов на территории Соленоозерного сельсовета

- Основание на разработку программы

1.1.Программа проведения проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов на территории Соленоозерного сельсовета (далее – программа) разработана в соответствии с требованием пункта 5 приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее – приказ Минэнергетики РФ от 12 марта 2013 года          № 103).

- Цель программы

  - Целью программы является оценка готовности к отопительному периоду путем проведения проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающей организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения.

  - Проверка проводится на предмет соблюдения обязательных требований, установленных правилами оценки готовности к отопительному периоду, утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее – правила), в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Федеральный закон № 190-ФЗ).

- Порядок проведения проверки

  - Проверка готовности теплоснабжающих организаций к отопительному периоду осуществляется комиссией утвержденной Распоряжением администрации Соленоозерного сельсовета.

3.2. В целях проведения проверки потребителей тепловой энергии к работе комиссии по оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций, находящихся на территории Соленоозерного селсьовета, к работе в осенне-зимний период (далее – комиссия) привлекаются представители единой теплоснабжающей организации, а также могут включаться по согласованию представители Ростехнадзора в области жилищных отношений (для оценки жилого фонда), представители иных теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, а также иных организаций, к тепловым сетям которых непосредственно подключены теплопотребляющие установки потребителей тепловой энергии.

3.3. В целях проведения проверки в отношении дома, в котором установлено внутридомовое и (или) внутриквартирное газовое оборудование, в состав комиссии могут включаться по согласованию представители газораспределительной организации, осуществляющей аварийно-диспетчерское обеспечение указанного дома.

  - В целях проведения проверки теплоснабжающих и теплосетевых организаций в состав комиссии могут включаться по согласованию представители Ростехнадхора.

  - При проверке готовности к отопительному периоду комиссией проверяется выполнение требований по готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, в соответствии с правилами.

  - Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду в соответствии с правилами, который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки (приложение 1).

  - В акте проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

а) объект проверки готов к отопительному периоду;

б) объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

в) объект проверки не готов к отопительному периоду.

  - При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее – Перечень) с указанием сроков устранения.

  - Паспорт готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов (далее – Паспорт готовности) составляется согласно приложению 2 к программе и выдается по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

  - Срок выдачи Паспортов готовности для потребителей тепловой энергии: не позднее 15 сентября 2023 года, для теплоснабжающих и теплосетевых организаций: не позднее 1 октября 2023 года.

  - В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в пункте 11 настоящей программы, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов.

  - Организация, не получившая по объектам проверки Паспорт готовности в сроки, установленные пунктом 11 настоящей программы, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи Паспорта готовности в текущий отопительный период.

- Сроки проведения проверки

  - Срок проведения проверки потребителей тепловой энергии определен периодом с 10 августа 2023 года по 10 сентября 2023 года, теплоснабжающих организаций - с 1 сентября 2023 года по 20 сентября 2023 года.

- Требования по готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций

5.1.При оценке готовности теплоснабжающих организаций к отопительному периоду в соответствии с пунктом 13 приказа Минэнергетики РФ от 12 марта 2013 года        № 103 в отношении данных организаций должны быть проверены документы, подтверждающие выполнение следующих требований:

    - Наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Федеральным законом № 190-ФЗ.

5.1.2.Готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения.

5.1.3.Соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами.

5.1.4.Наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии.

5.1.5.Функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

а) укомплектованность указанных служб персоналом;

б) обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, документацией, инструментами, схемами, первичными средствами пожаротушения.

5.1.6.Проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей.

5.1.7.Организация контроля режимов потребления тепловой энергии.

5.1.8.Организация качества теплоносителей,

5.1.9.Организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии.

5.1.10.Обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Федеральным законам № 190-ФЗ.

5.1.11.Обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей, а именно:

а) готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоподачи;

б) соблюдение водно-химического режима;

в) отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудовании сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

г) наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

д) наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

е) наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

ж) проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

з) выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

и) выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

к) наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запаса топлива.

5.1.12.Наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими организациями.

5.1.13.Отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления.

5.1.14.Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

5.1.15.Наличие сведений о выполненных мероприятиях;

а) по установке (приобретению) резервного оборудования;

б) по организации совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть;

в) по устройству резервных насосных станций.

В случае отсутствия одного или нескольких мероприятий, указанных в абзацах втором - четвертом настоящего подпункта, в инвестиционной программе теплоснабжающей или теплосетевой организации оценка готовности к отопительному периоду по выполнению такого мероприятия не производится.

5.1.16.Выполнение графиков проведения противоаварийных тренировок.

5.1.17.В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется выполнение требований по готовности к отопительному периоду, определенных подпунктами 5.1.1 – 5.1.3, 5.1.5 – 5.1.10, 5.1.11 (за исключением сведений о готовности систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи), 5.1.12 – 5.1.14  настоящих правил.

- Требования по готовности к отопительному периоду

потребителей тепловой энергии

  - При оценке готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду в соответствии с пунктом 16 приказа Минэнергетики РФ от 12 марта 2013 года  № 103 должны быть проверены:

6.1.1.Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

6.1.2.Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

6.1.3.Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

6.1.4.Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

6.1.5.Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6.1.6.Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

6.1.7.Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

6.1.8.Наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

6.1.9.Работоспособность защиты систем теплопотребления;

6.1.10.Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

6.1.11.Отсутствие прямых соединений тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

6.1.12.Плотность оборудования тепловых пунктов;

6.1.13.Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

6.1.14.Отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

6.1.15.Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащих эксплуатации теплопотребляющих установок;

6.1.16.Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

6.1.17.Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении № 3 к Правилам оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Минэнергетики РФ от 12 марта 2013 года № 103.

6.2.Для проведения проверки соответствия критериям, установленным пунктами 5.1 – 5.16 настоящей программы, потребители тепловой энергии предоставляют в адрес комиссии следующий перечень документов:

6.2.1.Информацию о выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушениях в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок, а также информацию об их устранении;

6.2.2.Документацию, подтверждающую проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

6.2.3.Разработанные эксплуатационные режимы тепловых энергоустановок, а также мероприятия по их внедрению;

6.2.4..План ремонтных работ по подготовке к отопительному периоду и информацию о его выполнении;

6.2.5.Журналы (акты) осмотра состояния тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6.2.6.Журналы (акты) осмотра состояния конструктивных элементов здания включая состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

6.2.7.Журналы (акты) осмотра состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

6.2.8.Паспорта на приборы учета (свидетельства о поверке) с действующим клеймом государственного поверителя, а также ведомость показаний приборов учета;

6.2.9.Документы, подтверждающие работоспособность защиты систем теплопотребления (при наличии);

6.2.10.Паспорта теплопотребляющих установок, принципиальные схемы системы теплоснабжения потребителя тепловой энергии, действующие инструкции для обслуживающего персонала;

6.2.11.Документы, подтверждающие проведение гидравлических испытаний на прочность системы теплоснабжения, теплопотребляющих установок, индивидуальных тепловых пунктов (при наличии) потребителя тепловой энергии;

6.2.12.Документы, подтверждающие наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов (при их наличии);

6.2.13.Документы, подтверждающие отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию, теплоноситель (акт сверки взаимных расчетов, справка об отсутствии задолженности от ресурсоснабжающей организации);

6.2.14.Документы, подтверждающие наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащих эксплуатации теплопотребляющих установок.

6.2.15.Акты о проверке состояния дымовых и вентиляционных каналов перед отопительным периодом у потребителей тепловой энергии, являющихся лицами, осуществляющими в соответствии с жилищным законодательством управление многоквартирным домом.

- Перечень объектов, подлежащих проверке

7.1.Проверка осуществляется в отношении теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии в соответствии с правилами.

7.2.Проверка проводится в отношении:

7.2.1.Теплоснабжающей организации – муниципальное унитарное предприятие с.Соленоозерное ЖКХ «Коммунальщик».

7.2.2.Потребителей тепловой энергии, согласно приложения 3 к настоящей программе.

Приложение 2

К постановлению администрации Соленоозерного сельсовета от 29.09.2023 № 71 жкх

Приложение 1

к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду

2023-2024 годов на территории Соленоозерного сельсовета

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

__________________________                                          "__" _________________ 20__ г.

(место составления акта)                                                                             (дата составления акта)

Комиссия, образованная __________________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от "__" _________________ 20__ г., утвержденной ________________________

__________________________________________________________________________,

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с "__" _____________ 20__ г. по "__" ____________ 20__ г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду ___________________________________ _____________________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении

следующих объектов:

1. __________________________________________________________________________;

2. __________________________________________________________________________;

3. __________________________________________________________________________;

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия

установила: ______________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду: __________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Председатель комиссии: _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии:     _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Секретарь комиссии: _______________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:   _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"__" _____________ 20__ г. _______________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя)

муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации,

потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности

к отопительному периоду)

Приложение 3

К постановлению администрации Соленоозерного сельсовета от 29.09.2023 № 71 жкх

Приложение 2

к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду

2023-2024 годов на территории Соленоозерного сельсовета

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

Выдан ____________________________________________________________________,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии,

в отношении которого проводилась проверка

готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности

к отопительному периоду:

1. __________________________________________________________________________;

2. __________________________________________________________________________;

3. __________________________________________________________________________;

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от _____________ № _______.

_______________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать

уполномоченного органа, образовавшего

комиссию по проведению проверки

готовности к отопительному периоду)

Приложение 4

К постановлению администрации Соленоозерного сельсовета от 29.09.2023 № 71 жкх

Приложение 3

к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду

2023-2024 годов на территории Соленоозерного сельсовета

С П И С О К

объектов, подлежащих проверки готовности к отопительному периоду 2023 - 2024 годов

| № п/п | Объекты, подлежащие проверке | улица | № дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплоснабжающие и теплосетевые организации. | ул. К.Маркса | 42Г |
| 2 | МБОУ Соленоозерная СШ № 12 | ул. К.Маркса | 42А |