Российская Федерация Республика Хакасии Администрация Соленоозерного сельсовета МУП с.Соленоозерное ЖКХ «Коммунальщик»

655235, с. Соленоозерное, ул. К.Маркса, 42 Г т.8(39035) 9-57-09, факс т.8(39035) 9-56-36 , E-mail: sovet235@mail.ru

11.04.2022г.

Оценка надежности системы теплоснабжения с. Соленоозерное                                                         за 3 года

- Интенсивность отказов системы теплоснабжения – Котк=1,0

- Относительный аварийный недоотпуск тепла – Кнед=1,0

- Надежность электроснабжения источников тепловой энергии котельной «котельная с.Соленоозерное » - II категория – Кэ=1,0

- Надежность водоснабжения источников тепловой энергии (скважина)  – Кв=0,1

- Надежность теплоснабжения источников тепловой энергии – Кт=1,0

- Соответствие тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей –Кб=1,0

- Уровень резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания или устройства перемычек –Кр=0,5 Техническое состояние тепловых сетей, характеризуемое наличием  ветхих, подлежащих замене трубопроводов –Кс=0,5

- Надежность системы теплоснабжения:

Кнод=(1,0+1,0+1,0+0,1+1,0+0,1+0,5+0,5)/8=0,65

Согласно данного расчета, тепловые сети с. Соленоозерное - надежные

Начальник МУП

с.Соленоозерное ЖКХ «Коммунальщик »                        Д.Л.Хандалин