УТВЕРЖДАЮ:

 Глава Соленоозерного

 сельсовета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 В.И.Куру

**График проверки технического состояния источников наружного**

**противопожарного водоснабжения**

|  |  |
| --- | --- |
| **дата** | **мероприятие** |
| 15.04.2017 г.15.10.2017г. | Проверка технического состояния источников наружного противопожарного водоснабжения |

СУТОЧНЫЙ АКТ

с. Соленоозерное 15.04.2017 г.

 Мы, комиссия в составе: Куру В.И., начальник МУП с. Соленоозерное ЖКХ «Коммунальщик» А.П.Никитин составили настоящий акт о том, что нами произведен осмотр технического состояния пожарных гидрантов, водонапорной башни.

1. Осмотрены пожарные гидранты, водонапорная башня:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п |  Наименование улицы, |  Порядковый № ПГ |
| 1 |  Ул. К.Маркса 42 | ПГ 1 |
| 2 | Ул. Юбилейная 21Б | ПГ 2 |
| 3 | Ул. К.Маркса 31 | ВНБ |

Итого осмотрено: 2 ПГ, 1 ВНБ

Неисправных объектов не обнаружено.

Глава Соленоозерного сельсовета: В.И.Куру

Начальник МУП с. Соленоозерное ЖКХ «Коммунальщик»: А.П. Никитин