**Прокуратура Ширинского района обратилась в суд с вопросом о замене водонапорной башни**

Прокуратура Ширинского района провела проверку исполнения законодательства о водоснабжении.

Установлено, что водонапорная башня, расположенная вблизи с. Джирим, имеет деформации металлического корпуса, ржавчину, элементы башни имеют множественные протечки. Экспертным заключением подтверждено, что водонапорная башня находится в ограниченно-работоспособном состоянии, что в свою очередь, может повлечь перебои с водоснабжением населения и социальных объектов.

В судебном порядке от администрации Джиримского сельсовета прокуратурой Ширинского района потребовано разработать, утвердить план мероприятий по обеспечению разгрузки конструкций, устройства временных укреплений, ограничению нагрузки на водонапорную башню, и исполнить данные мероприятия до 01.09.2023. Также потребовано произвести замену водонапорной башни в срок не позднее 01.09.2024.

Заявленные требования поддержаны прокурором района в судебном заседании, по результатам которого Ширинским районным судом они удовлетворены.

Решение суда не вступило в законную силу. Фактическое устранение нарушений поставлено на контроль в прокуратуре района.