**Прокуратурой Ширинского района выявлены нарушения в деятельности ФГУ ГПЗ «Хакасский».**

Прокуратурой Ширинского района проведена проверка исполнения требований пожарной безопасности в деятельности ФГБУ «Государственный природный заповедник «Хакасский» (далее по тексту – ФГБУ ГПЗ «Хакасский»)

В апреле текущего года проверкой установлено, что техническое состояние первичных средств пожаротушения, расположенных на участке ФГУ ГПЗ «Хакасский» «Озеро Иткуль», не соответствует положениям Правил противопожарного режима в Российской Федерации, поскольку находились в неисправном состоянии.

В связи с чем, 13.05.2022 в адрес руководителя ФГУ ГПЗ «Хакасский» внесено представление об устранении выявленных нарушений закона. Представление рассмотрено с участием представителя прокуратуры, удовлетворено, первичные средства пожаротушения приведены в соответствие с нормами закона.